锅炉使用单位日管控安全检查记录

检查日期：      年 月 日                  锅炉编号：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 作业人员是否按要求到岗值守 |  |  |  |
|  |  | 作业人员是否有无违章作业情况 |  |  |  |
| 2 | 设备本体及锅炉范围内管道 | 膨胀指示器示值有无异常 |  |  |  |
|  |  | 受压部件及管接头等部位有无变形、泄漏、腐蚀等异常情况 |  |  |  |
|  |  | 管道、阀门、分汽（水、油）缸是否存在振动 、变形、泄漏 |  |  |  |
|  |  | 有无按规定进行维护保养和自行检查 |  |  |  |
| 3 | 安全附件或安全保护装置 | 同一系统内相同位置的各压力表示值是否存在误差 |  |  |  |
|  |  | 水（液）位表的水（液）位显示是否清晰 |  |  |  |
|  |  | 温度测量装置示值误差是否正常 |  |  |  |
| 4 | 热水锅炉 专项 | 循环泵停泵联锁装置是否符合要求 |  |  |  |
| 5 | 有机热载体锅炉专项 | 膨胀罐、闪蒸罐、冷凝液罐是否符合要求 |  |  |  |
| 6 | 其他异常情况及采取措施 |  |  |  |  |
| 采取的防范措施： 安全员： |  |  |  |  |  |

注： 1.以上检查结果合格直接打“√”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格具体情况，同时填写处理结果。

2.本记录表为建议表格，使用单位可根据本单位实际情况修改检查项目。