曳引驱动电梯日管控安全检查记录

使用单位：

| 检查项目 | 检查内容 | 检查结果（内部序号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 问题及采取措施记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 人 员 | 相关作业人员是否持证;是否在有效期;是否经过培训。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行环境 | 机房清洁、无不相关设备；照明正常；温度保持在 5℃～40℃；通往机房（无机房紧急操作屏）的通道是否畅通无阻碍；机房顶和墙壁是否渗水；门窗完好，门锁是否可靠有效，门外侧应有警示标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备本体和运行检查 | 控制柜、曳引机、限速器、轿厢运行无异常抖动或异常声响；平层正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轿厢照明正常；轿内报警装置、对讲系统工作正常、声音清晰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 层轿门开启、关闭正常；显示正常、指令按钮齐全；光幕等防夹人装置功能正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轿门、层门地坎清洁无异物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各种标志 | 电梯使用标志、安全警示标志、96333 标识、电梯保险标志（如有）、安全注意事项齐全清晰，且在有效期内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他异常情况及采取措施 （含政府监督、通报、预警，投诉举报、舆情信息等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本记录表为建议表格，使用单位可根据本单位实际情况修改。2.检查结果一栏电梯内部序号可以自行确定，检查无问题在对应位置打钩，存在问题的将问题和处置措施、结果详细填写。